项目名称：循环水系统改造项目管道管件采购（第二次）

项目编号：CZ-26130588

竞争性比选文件

比   选   人：重庆天原化工有限公司  （盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二〇二六年三月

目  录

第一章  比选公告	2

第二章  参选人须知	4

第三章  评审办法（经评审的最低参选价法）	24

第四章  合同条款及格式	31

第五章  技术标准和要求	47

第六章  参选文件格式	48

第一章  比选公告

循环水系统改造项目管道管件采购（第二次）竞争性比选公告

比选编号：CZ-26130588

1.  比选条件

本工程比选人为重庆天原化工有限公司，所需资金企业自筹，已经公司审批，达到比选条件，现对该项目进行比选。

2.  项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市涪陵区白涛化工园区天原化工有限公司厂区内。

2.2 建设规模：项目建设内容主要是在天原化工现有界区内进行循环水管改造，不涉及新建或扩建产能，改造循环水管道约2.6千米。项目总预算约450万，本次竞争性比选预算金额约260万。

2.3 本次比选项目货物采购估算金额：  290万

2.4 比选范围：

（本次包含循环水管道的制作、装车、运输到重庆天原化工有限公司厂区指定地点，具体明细如下：

| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 技术参数/材质 | 单位 | 计划量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋焊管 | φ1220*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 768 | 30 日历日 | 重庆天原化工有限公司现场 |
| 2 | 螺旋焊管 | φ1020*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 70 | 30日历日 |  |
| 3 | 螺旋焊管 | φ920*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 144 | 30日历日 |  |
| 4 | 螺旋焊管 | φ820*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 60 | 30日历日 |  |
| 5 | 螺旋焊管 | φ720*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 24 | 30日历日 |  |
| 6 | 螺旋焊管 | φ630*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 460 | 30日历日 |  |
| 7 | 螺旋焊管 | φ530*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 84 | 30日历日 |  |
| 8 | 20#无缝管 | φ426*10 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 156 | 30日历日 |  |
| 9 | 20#无缝管 | φ377*10 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 70 | 30日历日 |  |
| 10 | 20#无缝管 | φ325*8 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 480 | 30日历日 |  |
| 11 | 20#无缝管 | φ273*7 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 280 | 30日历日 |  |
| 12 | 20#无缝管 | φ159*6 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 60 | 30日历日 |  |
| 13 | 90°弯头 | φ1219*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 7 | 30日历日 |  |
| 14 | 90°弯头 | φ1020*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 15 | 90°弯头 | φ920*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 9 | 30日历日 |  |
| 16 | 90°弯头 | φ820*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 7 | 30日历日 |  |
| 17 | 90°弯头 | φ720*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 18 | 90°弯头 | φ630*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 21 | 30日历日 |  |
| 19 | 90°弯头 | φ530*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 20 | 90°弯头 | φ426*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 20 | 30日历日 |  |
| 21 | 90°弯头 | φ377*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 22 | 90°弯头 | φ325*8 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 65 | 30日历日 |  |
| 23 | 90°弯头 | φ273*7 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 32 | 30日历日 |  |
| 24 | 90°弯头 | φ219*7 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 11 | 30日历日 |  |
| 25 | 90°弯头 | φ159*6 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 8 | 30日历日 |  |
| 26 | 90°弯头 | φ108*6 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 27 | 90°弯头 | φ89*5 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 8 | 30日历日 |  |
| 28 | 45°弯头 | φ820*12 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 29 | 45°弯头 | φ630*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 12 | 30日历日 |  |
| 30 | 45°弯头 | φ720*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 31 | 45°弯头 | φ530*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 32 | 45°弯头 | φ426*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 11 | 30日历日 |  |
| 33 | 异径焊接三通 | φ920*920*820*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 34 | 异径焊接三通 | φ1220*1220*820*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 6 | 30日历日 |  |
| 35 | 异径焊接三通 | φ1220*1220*920*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 36 | 异径焊接三通 | φ1020*1020*720*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 37 | 异径三通 | φ630*630*426 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 38 | 异径三通 | φ630*630*325 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 39 | 异径三通 | φ630*630*273 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 40 | 异径三通 | φ530*530*325 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 3 | 30日历日 |  |
| 41 | 异径三通 | φ325*325*159 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 42 | 正三通 | φ1220*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 9 | 30日历日 |  |
| 43 | 正三通 | φ1020*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 44 | 正三通 | φ820*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 45 | 偏心异径管 | φ1220*920*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 46 | 偏心异径管 | φ1220*820*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 47 | 偏心异径管 | φ1020*720*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 48 | 偏心异径管 | φ820*630*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 49 | 偏心异径管 | φ820*530*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 50 | 偏心异径管 | φ630*426 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 51 | 偏心异径管 | φ630*530 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 52 | 偏心异径管 | φ530*426 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 53 | 偏心异径管 | φ325*273 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 54 | 偏心异径管 | φ530*325 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 55 | 偏心异径管 | φ377*273 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 56 | 偏心异径管 | φ325*219 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 57 | 板式平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 900-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 4 | 30日历日 |  |
| 58 | 板式平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 800-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 8 | 30日历日 |  |
| 59 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 300-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 24 | 30日历日 |  |
| 60 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 700-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 8 | 30日历日 |  |
| 61 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 250-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 12 | 30日历日 |  |
| 62 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 200-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 6 | 30日历日 |  |

2.5 交货地点：  重庆天原化工有限公司厂区指定地点

2.6 交货期：  合同签订之日起30日历天

3.  参选人资格要求

3.1 本次比选允许参选人以参选货物的下列身份参选：

制造商

代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司）

3.1.1 参选人为制造商应符合以下要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）业绩：有同类制造业绩（参选单位为代理商的提供代理产品制造商业绩），参选单位提供至少近三年（2023年1月1日至参选截止日）碳钢管道或管件业绩1个，须提供业绩合同及发票并加盖参选人公章。

3.1.2 参选人为代理商应符合以下要求：

（1）具备独立法人资格；

（2）参选货物制造商应符合上述3.1.1项的规定。

（注：原件或盖有单位鲜章的复印件）。

3.2  参选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见比选文件第二章参选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.3  本次比选不接受联合体参选。

4.  比选文件的获取

凡有意参加竞选者，请于比选公告发出之日起在重庆国际投资咨询集团有限公司官网（https://www.cqiic.com/）下载比选文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在参选人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

5.  参选文件的递交

5.1 参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为2026年3月13日10时00分，地点为重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体开标厅详见负一楼大厅当天指示牌。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次比选公告同时在《中国招标投标公共服务平台》和《重庆国际投资咨询集团有限公司》上发布。

7.  联系方式

比选人：重庆天原化工有限公司

地  址：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道50号

联系人：龙先生

电  话：023-64689566

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋

联系人：钟女士；罗先生

电话： 023-67767080；023-67767325      传真：023-67703020

比选保证金账户：

帐户名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行： 兴业银行重庆分行营业部

账号：346010100105300879013350

第二章  参选人须知

参选人须知前附表

正文内容不允许修改。若参选人须知前附表与正文不一致的地方，以参选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名称：重庆天原化工有限公司 地址：重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道50号 联系人：龙先生 电话：023-64689566 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：重庆国际投资咨询集团有限公司 地址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦A栋906室 联系人：钟女士；罗先生 电话： 023-67767080；023-67767325 传真：023-67703020 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 循环水系统改造项目管道管件采购（第二次） |
| 1.1.5 | 交货地点 | 重庆天原化工有限公司厂区及生活区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 见比选公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 1.3.2 | 工期 | 满足比选人派工单要求。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格工程。 特别提醒：参选人应对比选文件第五章技术标准和要求进行逐条响应，否则参选人参选文件将被否决。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 参选人资质条件、能力和信誉 参选人资质条件、能力和信誉 参选人资质条件、能力和信誉 | 本次货物采购比选实行资格后审，允许参选人以参选货物的下列身份参加参选： ☑制造商 ☑代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司） 1.独立法人资格和资质要求（如有） 1.1 参选人为制造商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； 提供：有效的营业执照，以及制造商资格声明（格式见第六章参选文件格式）。 注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。 1.2 参选人为代理商应符合以下要求： （1）具备独立法人资格； （2）参选货物制造商应符合上述1.1款的规定。 提供：有效的营业执照、资质证书（如有）。 注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。 2.业绩要求 代理商参选的，提供自 2023 年1月1日起至参选截止日止（以合同签订时间为准），所代理产品制造商完成的业绩1个 碳钢管道或管件供货业绩1个。 制造商参选的，自 2023 年1月1日起至参选截止日止（以合同签订时间为准），完成过1个 碳钢管道或管件供货业绩。 提供：该业绩的合同文件和完成供货证明（合同文件须提供首页、签章页以及体现上述业绩指标的关键页；完成供货证明须提供： 供货验收证明材料）。若提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供采购单位证明。 3.参选截止日参选资格情况 参选人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。 提供：承诺（格式见第六章参选文件格式）。 注：上述第（2）、（3）款信用状况在开标环节进行查询，以开标环节信用状况查询结果为准。若参选人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评审委员会作否决参选处理。联合体参选的，任一成员单位出现被限制参选的情形，该联合体将被否决参选。 4.其他要求 （1）质量保证期 本项目参选货物的质量保证期为： 货到十八个月或者运行十二个月，以上时间节点以先到期的为准。 提供：承诺（格式见第六章参选文件格式）。 （2）供货要求 参选人提供的货物和服务必须完全满足比选文件第五章供货要求中的所有要求。中选后，比选人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现中选人提供的货物或服务不符合比选文件要求的，将视为中选人弄虚作假骗取中选，比选人有权采取取消中选资格、不予退还参选保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。 提供：承诺（格式见第六章参选文件格式）。 （3）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表参选人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由参选人承担。委托代理人须是参选单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章参选文件格式）。法定代表人委托代理人参选的，还须提供授权委托书（格式见第六章参选文件格式）、参选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明材料。 （4）参选文件真实性 参选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章参选文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则参选文件由评审委员会作否决参选处理。 （2A）比选人有权对参选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其参选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与参选保证金等额的款项，参选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员的连续养老保险证明期限须包含2025年 9月至 2026年2月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，潜在参选人可自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 参选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 参选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 参选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年3月10日09:00前以电子邮件方式提交至代理机构（邮箱：439541782@qq.com，文件格式为word），同时应致电代理机构以确认是否收到。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2026年3月10日18:00前，代理机构将以电子邮件方式发布答疑及补遗文件。不论参选人阅读与否，比选人都视为参选人已收到相关答疑补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。 |
|  | 参选截止时间 | 参选截止时间：见比选公告 |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间5日前发布，发布时间至参选截止时间不足5日的，须相应延后参选截止时间。 |
| 2.2.4 | 参选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 参选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在参选截止时间3日前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当自收到异议之日起2日内做出答复，并将最终答复内容以补遗的形式通过电子邮件进行发布。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间5日前发布，发布时间至参选截止时间不足5日的，须相应延后参选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成参选文件的其他材料 | 参选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变参选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 参选报价 | - 固定总价 - 参选报价为固定总价，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。 - 固定总价报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评审使用，不作为否决参选条件。 - 固定单价报价的数值保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评审使用，不作为否决参选条件。 2.限价：参选总报价最高限价为 290万元。参选人的参选报价不得超过其最高限价，否则由评审委员会作否决参选处理。 3.异常低价警戒线要求：最高限价的 80 %。 参选人参选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。参选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 参选人参选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，参选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决参选处理。 |
| 3.3.1 | 参选有效期 | 90 日历天（从提交参选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 参选保证金 | 一、参选保证金的交纳 1、参选保证金交款形式及要求： 提交时间和方式：参选保证金必须从参选人单位基本账户（开户行）直接转（汇）入代理公司指定的专用银行账户，参选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。参选保证金截止时间与参选截止时间保持一致。 2、参选保证金的金额： 各参选人参选保证金金额为人民币4万元； 3、参选保证金账户及账号： 帐户名：重庆国际投资咨询集团有限公司 开户行：见公告 账号：见公告 注：参选人应在付款凭证备注栏中注明是“ 循环水系统改造项目管道管件采购（第二次） (名称可简写）参选保证金”。 5、参选保证金有效期与参选有效期一致。 5.1参选人不按比选文件要求提交参选保证金的，其比选申请文件作无效参选处理。 5.2未中选的参选人的参选保证金退还：比选人应当在规定时间内确定中选人，通报代理机构并向中选人发出中选通知书，同时代理机构将在发出中选通知书后5日内向中选候选人以外的参选人退还参选保证金及银行同期利息。 5.3中选人和中选候选人的参选保证金退还： 中选人或中选候选人在比选人与中选人签订合同后，向其退还参选保证金及银行同期利息。 特别提醒：1、实际保证金到账时间可能会与参选人的估算时间有偏差。为保障参选保证金的有效性，提前汇入保证金是最有效的方式。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料 | 按参选人须知前附表1.4.1执行。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选参选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评审小组作否决参选处理。 |
| 3.7.4 | 参选文件的份数 | 参选文件正本1份、副本1份，电子版形式（U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审小组作否决参选处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.应将报价函部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2.装订 （1）报价函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （2）资格审查部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 参选文件的密封 | 1.参选文件袋使用“报价函部分”袋、“资格审查部分”袋以及“参选文件”大袋。 2.报价函部分和电子版（U盘）装入“报价函部分”袋中，密封并在袋上加盖参选人单位法人章。 3.“报价函部分”、“资格审查部分”等小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖参选人单位法人章，同时“参选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构应该拒收。 注：“报价函部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便参选文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各参选人主动配合，按要求分开装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“参选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 参选人名称： （项目名称） 参选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交参选文件地点 | 重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体开标厅详见一楼大厅当天指示牌。 |
| 4.2.3 | 是否退还参选文件 | 否。 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同参选截止时间 地址：重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦），具体开标厅详见负一楼大厅当天指示牌。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律。 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 3.公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称。 4.参选文件的密封检查：参选人可对自己的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。 5.设有最高限价的，公布最高限价。 6.逐单位随机开启参选文件。开启参选文件大袋及资格审查部分袋、报价函部分袋；公布参选人名称、标段名称、参选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 7.参选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 8.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评审小组。 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否，评审委员会按照比选文件要求的评审办法进行评审，推荐前3名为中选人。 |
| 7.2 | 成交公示 | 公示期3天。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约保证金：提供。 2、中选人提供履约保证金的形式、金额及期限： （1）履约保证金的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中选人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招参选行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约保证金的金额： 中选合同金额的10% 。 （4）履约保证金的提交时间：见专用合同条款。 （5）履约保证金的期限：见专用合同条款。 （6）履约保证金的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.1 | 重新比选 | （1）参选截止时间止，参选人少于 3 个的； （2）经评审委员会评审后否决所有参选的； （3）经评审委员会评审后部分参选被否决，导致有效参选人不足三个的，评审委员会应当否决所有参选。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新招标投标人仍少于3个，按照程序进行开选评审，按评审结果推荐候选人后，剩余不足候选人再次进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投诉处理 | 1.参选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向监督部门投诉。 比选人监督部门： 2.根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，参选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 本项目以下表《比选代理服务基准费率》中服务类作为比选代理服务基准费率，比选代理服务收费按差额定率累进法计算，以中选金额为基数采用差额定率累进法计算下浮22%作为比选代理服务费（不足2万元的按2万元收取），由代理人向中选人收取。 基准费率 中选金额; 货物类; 服务类; 工程类. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. |
| 10.3 | 关于对比选文件及参选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决参选条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对参选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该参选文件的参选人的解释。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本工程施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见参选人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见参选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见参选人须知前附表。

1.1.5  本比选项目建设地点：见参选人须知前附表。

1.1.6  本比选项目建设规模：见参选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见参选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见参选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见参选人须知前附表。

1.3  比选范围、工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见参选人须知前附表。

1.3.2  本比选项目的工期：见参选人须知前附表。

1.3.3  本比选项目的质量要求：见参选人须知前附表。

1.4A  参选人资格要求（适用于资格后审）

参选人应是收到比选人发出参选邀请书的单位。

1.4B  参选人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 参选人应具备承担本比选项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见参选人须知前附表；

（2）信誉要求要求：见参选人须知前附表；

（3）其他要求：见参选人须知前附表；

1.4.2  参选人须知前附表规定接受联合体参选的，除应符合本章第1.4.1项和参选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中参选。

1.4.3  参选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本比选项目的监理人；

（3）为本比选项目的代建人；

（4）为本比选项目提供比选代理服务的；

（5）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参选。

1.5  费用承担

参选人准备和参加参选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  参选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按参选人须知前附表规定的时间、 地点组织参选人踏勘项目现场。

1.9.2  参选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供参选人在编制参选文件时参考，比选人不对参选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  参选预备会

1.10.1  参选人须知前附表规定召开参选预备会的，比选人按参选人须知前附表规定的时间和地点召开参选预备会，澄清参选人提出的问题。

1.10.2  参选人应在参选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在参选人须知前附表规定的时间内，将对参选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11  分包

参选人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合参选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

参选人须知前附表允许参选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定 的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或比选邀请函）；

（2）参选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）参选文件格式；

（7）参选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  参选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间和方式提问，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在参选人须知前附表规定的参选截止时间5天前按参选人须知前附表规定的方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距参选截止时间不足5天，相应延长参选截止时间。

2.2.3  比选人对比选文件的补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间5日前发布，发布时间至参选截止时间不足5日的，须相应延后参选截止时间。

2.2.4  参选人对比选文件和答疑补遗仍有异议的，可于参选截止时间5日前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应将答复以补遗的形式按参选人须知前附表规定的方式发布。补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间5日前发布，发布时间至参选截止时间不足5日的，须相应延后参选截止时间。

2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  参选文件

3.1  参选文件的组成

3.1.1 参选文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）参选人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  参选人须知前附表规定不接受联合体参选的，或参选人没有组成联合体的，参选文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  参选报价

3.2.1  参选人应按参选人须知前附表所规定的方式进行报价。

3.2.2  参选人在参选截止时间前修改报价函中的参选总报价，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  参选有效期

3.3.1  在参选人须知前附表规定的参选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长参选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长参选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其参选保证金。

3.4  参选保证金

不采用。

3.5B  资格审查资料

参选人须在开标会结束之前将将参选人须知前附表1.4.1中要求的原件一次性提交，评审小组审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则参选文件作否决参选处理。

3.6  备选参选方案

除参选人须知前附表另有规定外，参选人不得递交备选参选方案。允许参选人递交备选参选方案的，只有成交人所递交的备选参选方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选参选方案优于其按照比选文件要求编制的参选方案的，比选人可以接受该备选参选方案。

3.7  参选文件的编制

3.7.1  参选文件应按第六章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。其中，报价函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  参选文件应当对比选文件有关工期、参选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章参选人须知3.7.3款执行。

3.7.4  参选文件的份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决参选处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  参选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见参选人须知前附表规定。

4.  参选

4.1  参选文件的密封和标记

4.1.1  参选文件的正本与副本密封见参选人须知前附表。

4.1.2  参选文件的封套上应写明的内容见参选人须知前附表。

4.2  参选文件的递交

4.2.1  参选人应在参选人须知前附表第 2.2.2 项规定的参选截止时间前递交参选文件。

4.2.2  参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3  除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到参选文件后，向参选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

4.3  参选文件的修改与撤回

4.3.1  在参选人须知前附表第2.2.2项规定的参选截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  参选人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向参选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在参选人须知前附表第 2.2.2 项规定的参选截止时间（开标时间）和参选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见参选人须知前附表5.2开标程序。

6.  评审

6.1  评审小组

6.1.1  评审由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评审小组负责。

6.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参选人或参选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有利害关系，可能影响对参选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

比选人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，比选人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新比选。

评审小组推荐成交候选人的人数见参选人须知前附表。

7.2  成交公示及成交通知

比选人在收到评审报告之日起3日内公示成交候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的参选有效期内，且未有参选人的异议与投诉，比选人以书面形式向成交人发出成交通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，成交人应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  成交人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其参选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和成交人的参选文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，比选人取消其成交资格，其参选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向成交人退还参选保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新比选和不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）参选截止时间止，参选人少于 3 个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选的；

（3）经评审小组评审后部分参选被否决，导致有效参选人不足三个的，评审小组应当否决所有参选。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定成交候选人。

8.2  二次比选和不再比选

重新比选后参选人仍少于3个，按照程序进行开选评审，按评审结果推荐候选人后，剩余不足候选人再次进行比选。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与参选人串通参选。

有下列情形之一的，属于比选人与参选人串通参选：

（1）比选人在开标前开启参选文件并将有关信息泄露给其他参选人；

（2）比选人直接或者间接向参选人泄露标底、评审小组成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示参选人压低或者抬高参选报价；

（4）比选人授意参选人撤换、修改参选文件；

（5）比选人明示或者暗示参选人为特定参选人成交提供方便；

（6）比选人与参选人为谋求特定参选人成交而采取的其他串通行为。

9.2  对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取成交；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

（1）参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定成交人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃参选或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

（5）参选人之间为谋取成交或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

参选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。

第三章  评审办法（经评审的最低参选价法）

## 评审办法前附表

评审办法前附表中的评审内容必须和参选人须知前附表中的对应内容一致，若参选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评审办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用经评审的最低参选价法，评审小组按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按参选下浮比例由高到低推荐成交候选人，或根据比选人授权直接确定成交人。若出现参选人参选报价相同的，由评审小组按照有效业绩单个合同金额高低多少排序，金额高的排名靠前。 |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对参选报价不超过最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 参选文件格式 | 报价函、授权委托书格式符合“参选文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 参选文件的签署 | 参选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 参选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 参选报价 | 参选报价比例不得高于比选人公布的最高限价。 |
|  |  | 参选内容 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“参选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 参选有效期 | 符合第二章“参选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 参选人应对比选人家第五章供货要求的“★”条款进行响应，如参选人参选文件响应不满条款要求的参选文件将被否决；参选人参选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，参选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决参选处理；涉嫌串通参选、弄虚作假等其他违反招参选相关法律、法规行为的参选文件将被否决。 |
| 3 | 评审程序 | 1.对参选报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照由低到高的顺序排列。 2.符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的参选人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名成交候选人，则评审小组对剩余参选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名成交候选人，或者评审完所有参选文件。 4. 因评审小组作否决参选处理，导致有效参选人不足三个的，评审小组应当否决所有参选。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定成交候选人。 注：若出现参选人参选报价相同的，由评审委员会按照 有效业绩单个合同金额高低原则排序。 |  |
| 3.4 | 评审结果 | 3.4.1 除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按经评审的最低参选价法推荐成交候选人。 3.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |

1.  评审方法

本次评审采用经评审的最低参选价法，评审小组按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价由低到高推荐成交候选人，或根据比选人授权直接确定成交人。若出现参选人参选报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1报价排序

见评审办法前附表。

2.2符合性审查

符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.2B  资格评审标准：见评审办法前附表。

2.2.3  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.  评审程序

3.1报价排序

对参选报价不低于最低下浮比例的所有参选人的参选文件，按照下浮比例由高到低的顺序排列。

当参选报价有算术错误时，评审小组按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

①参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；

③比选文件规定的其他关于修正的要求。

3.2符合性审查

3.2.1评审小组依据本章第2.2 款规定的标准对参选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审）。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.2.2 参选人有以下情形之一的，其参选文件将被否决：

（1）第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通参选或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按经评审的最低参选价法推荐成交候选人。

3.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和成交候选人名单。

附件A：经评审的最低参选价法否决参选情况一览表

一览表中参选人有下列情形之一的，其参选作否决参选处理，否决参选条件之外的评审小组不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决参选条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 3.2 | 参选报价 | A-1 满足第二章竞选人须知前附表3.2“竞选报价”的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
| 第二章 3.7.3 | 签字盖章要求 | A-2按本章参选人须知3.7.3款执行，否则由评审小组作否决参选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-3参选人名称必须与营业执照、资质一致，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-4报价函规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-5参选文件格式符合第六章“参选文件格式”的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-6参选文件正本1份、副本1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-7只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-8参选文件中参选文件格式要求须法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）须齐全，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-9参选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
|  | 资格评审 | A-10参选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足参选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-11参选人的信誉要求须满足参选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-12参选人的项目经理资格须满足参选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-13参选人的其他要求须满足参选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  | 响应性评审 | A-14参选报价高于最高限价的。 |
|  |  | A-15参选内容符合第二章“参选人须知”第1.3.1项规定，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-16工期符合第二章“参选人须知”第1.3.2项规定，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-17工程质量符合第二章“参选人须知”第1.3.3项规定，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-18参选有效期符合第二章“参选人须知”第3.3.1项规定，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-19权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-20参选人未对比选文件第五章技术标准和要求进行逐条响应，或者参选人参选文件响应不满条款要求的参选文件将被否决。 |
|  |  | A-21不得有涉嫌串通参选、弄虚作假等违反招参选相关法律、法规的行为，否则由评审小组作否决参选处理。 |
|  |  | A-22参选人有以下情形之一的，其参选文件由评审小组作否决参选处理： 1.第二章“参选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形： （1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人； （2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本比选项目的监理人； （4）为本比选项目的代建人； （5）为本比选项目提供比选代理服务的； （6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的； （8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消参选资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时参选。 2.不按评审小组要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 | 异常低价警戒线要求 | A-23 参选人参选总报价低于比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，参选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审委员会作否决参选处理。 |

第四章  合同条款及格式

买卖合同

甲方：重庆天原化工有限公司            签订地点：重庆市涪陵区白涛园区
已方：                                签订时间：

| 序号 | 采购品名称 | 采购品编码 | 规格/型号 | 技术参数/材质 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 采购品备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元）： 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、双方同意按下列条款由甲方买进，乙方售出上述产品。上述产品为非易损件。
二、质量要求及技术指标：乙方交货时需提供产质量证明书、送货清单等相关证明文件；货物验收：按照招参选文件进行货物验收。
三、交货时间：合同签订后30日历天。 
四、交货地点及方式：重庆市涪陵区白涛化工园区重庆天原化工有限公司厂区指定地点。
五、运输方式及到站港和费用负担：汽运，运费由乙方负担。
六、包装标准、包装物的供应与回收：乙方应对货物妥善包装，以满足运输和装卸的需要。
七、验收标准及提出异议期限：质量担保
  乙方必须对其出卖的产品整体质量负全部责任，包括但不限于产品的隐蔽质量瑕疵等；在质保期内发生的任何故障损坏等质量问题，乙方均应负责免费维修、更换、整改或以其他合理方式及时并完全解决和处理，并承担甲方因此而发生的相关费用。若所供部件经过两次更换、维修或整改后，依然不能正常使用或不能满足甲方性能要求的，乙方必须应甲方要求，进行无条件退货，并按设备的供货金额一次性清退全部货款。甲方操作不当造成的损失除外。
    即使甲方因为乙方所供设备或配件的隐蔽质量瑕疵，无法确认或不能确认，或其他原因无法当场确认设备质量问题而签署了验收合格报告或其他单据，但经其他第三方权威机构检测设备确实存在质量问题的，仍然不能免除乙方依据本条第二款所规定的质量担保责任。
     按第二条所列标准和技术规定进行验收，异议期限为货到一个月内。
八、结算方式及期限：合同签订生效后付定金30%，设备制造完毕发货前付款30%，设备使用满足要求后付30%(同时开具100%全额13%增值税发票），质保金10%（质保期：货到十八个月或者运行十二个月）。付款以电汇、汇票、银行承兑汇票方式支付。本合同均为13%含税送到价（不含税金额******元）。

九、在收到中选通知书后，签订合同后提交履约保证金或者保函。保证金或保函金额为中选合同金额的10%。所有设备及其附件货到现场验收合格后不计息全额退还履约保证金。

十、解决合同纠纷的方式： 1、协商解决；2、协商不成，可依照《中华人民共和国民法典》向合同签订地所在人民法院提起诉讼追究违约方经济责任。 
十一、其它约定事项：如货物经检验与本合同第二条不符，甲方有权拒收并要求供方按合同履约。如果乙方未按合同要求及时供货，甲方有权依法向乙方主张合同金额千分之二/日的迟延交货的违约金（该项迟延交货违约金总金额累计不超过合同的30%）。双方签订的技术协议是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，加盖双方单位公章或合同章后生效；送货单一式三份，甲方执两份，乙方执一份，盖章随货或合同送至甲方，且合同、送货单及发票所涉物资名称必须一致。其余未尽事宜，双方另行商定。
十三、廉洁条款：甲乙双方应当自觉遵守中华人民共和国有关法律法规以及有关廉洁从业的各项规定。双方应加强廉洁从业管理，若发现对方及其工作人员在经济交往和业务活动中有违反廉洁原则的行为，应及时提醒对方予以制止和纠正，直至检举揭发。 甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段对甲方工作人员进行行贿或变相行贿，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同标的或合同总金额1-5%的违约金。由此给甲方所造成的损失均由乙方承担。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴，甲方有权取消违反协议的乙方的参选/比选资格或者单方面终止合同。情节严重的，列入黑名单，三年内不得进入甲方供方名单。
十四、本合同有效期限从合同生效之日起起至本合同履行完止。
买方（章）： 重庆天原化工有限公司           卖方（章）：

单位地址： 重庆市涪陵区白涛街道            单位地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

委托代理人签字：                           委托代理人签字：

电话：                                    电话：

邮编：                                    邮编：

开户行：                                  电子承兑行：

银行账号：                                电子承兑账号：

税号：                                    税号：

银行行号：                                银行行号：

生效时间：

廉洁协议

合同编号:

协议双方：甲方：重庆天原化工有限公司

乙方：

为促进甲乙双方工作人员的廉洁自律，确保甲乙双方工作人员的从业安全，杜绝商事行为中的商业贿赂行为。按照有关要求，经双方协商，订立本廉洁协议，以资共同信守。

第一条甲、乙双方应当自觉遵守中华人民共和国有关法律法规以及有关廉洁从业的各项规定。

第二条甲、乙双方在经济交往和业务活动中应坚持公平公正、平等协商、诚实守信和互惠互利的原则，不得损害对方利益。

第三条甲、乙双方应加强廉洁从业管理，若发现对方及其工作人员在经济交往和业务活动中有违反本协议规定的行为，应及时提醒对方予以制止和纠正，直至检举揭发。

第四条甲方及其工作人员不得以任何形式索要乙方回扣等好处费。

第五条甲方及其工作人员不得收受乙方的礼金、有价证券、有价支付凭证和贵重礼品等。

第六条甲方工作人员不得收受乙方提供的通讯工具、交通工具、家具家电、办公用品和房产等。

第七条甲方及其工作人员不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

第八条甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排及出国提供方便等任何形式的不当利益。

第九条甲方工作人员不得参加乙方安排的可能对公正履行职责有影响的宴请和娱乐活动。

第十条甲方工作人员不得向乙方介绍家属、亲友或其他特定关系人从事与本合同业务有关的经济活动。

第十一条乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、有价支付凭证、贵重礼品等。

第十二条乙方不得为甲方工作人员购置或向甲方工作人员馈赠通讯工具、交通工具、家具家电、办公用品和房产等。

第十三条乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

第十四条乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游、参加可能对公正履行职责有影响的宴请和娱乐活动。

第十五条乙方及其工作人员应严格遵照合同和协议约定，不得为谋取私利伙同或串通与项目有关的第三方对甲方工作人员进行行贿，损害甲方利益。

第十六条乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方监督机构或甲方上级单位举报，甲方不得以任何借口对乙方及举报人进行报复。

公司监督机构：重庆天原化工有限公司纪律检查室

举报电话：023-64689529

第十七条甲方发现乙方有违反本协议或者采用前述不正当的手段对甲方工作人员进行行贿或变相行贿，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同标的或合同总金额1-5%的违约金。由此给甲方所造成的损失均由乙方承担。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴，甲方有权取消违反协议的乙方的参选/比选资格或者单方面终止合同。情节严重的，列入黑名单，三年内不得进入甲方招采领域内的工程、货物、服务采购或供货市场。

第十八条本协议作为甲乙双方商事合同的附件与该合同具有同等的法律效力。

第十九条本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。

第二十条本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）：                             乙方（签章）：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

签约时间：  年   月   日                        签约地点：重庆市涪陵区白涛街道

第五章  供货要求

### 供货要求

比选人应尽可能清晰准确地提出对货物的需求，并对所要求提供的货物名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标（质量标准）、检验考核要求、技术服务和质量保证期服务要求等作出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，代表主体名称宜采用买方和卖方分别表示比选人和参选人（或中选人）。

一、项目概况及总体要求

重庆天原化工有限公司的循环水装置为敞开式循环冷却系统，装置供水能力为12000m³/h。本次项目是对循环水总管（直径为φ1220mm、φ1020mm）及部分支管进行更换，同时根据生产需求在支管安装控制阀门。循环水总管进行浅埋地，支管采用浅埋铺设（跨公路部分除外）。本次比选主要包含管道及相关管件，管道材质主要有Q235B及20#钢（具体见“材料需求一览表”）。

★二、材料需求一览表

| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 技术参数/材质 | 单位 | 计划量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋焊管 | φ1220*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 768 | 30日历日 | 重庆天原化工有限公司现场 |
| 2 | 螺旋焊管 | φ1020*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 70 | 30日历日 |  |
| 3 | 螺旋焊管 | φ920*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 144 | 30日历日 |  |
| 4 | 螺旋焊管 | φ820*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 60 | 30日历日 |  |
| 5 | 螺旋焊管 | φ720*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 24 | 30日历日 |  |
| 6 | 螺旋焊管 | φ630*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 460 | 30日历日 |  |
| 7 | 螺旋焊管 | φ530*12 | Q235B GB/T 3091-2025 | 米 | 84 | 30日历日 |  |
| 8 | 20#无缝管 | φ426*10 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 156 | 30日历日 |  |
| 9 | 20#无缝管 | φ377*10 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 70 | 30日历日 |  |
| 10 | 20#无缝管 | φ325*8 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 480 | 30日历日 |  |
| 11 | 20#无缝管 | φ273*7 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 280 | 30日历日 |  |
| 12 | 20#无缝管 | φ159*6 | 20# GB/T8163-2018 | 米 | 60 | 30日历日 |  |
| 13 | 90°弯头 | φ1219*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 7 | 30日历日 |  |
| 14 | 90°弯头 | φ1020*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 15 | 90°弯头 | φ920*12 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 9 | 30日历日 |  |
| 16 | 90°弯头 | φ820*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 7 | 30日历日 |  |
| 17 | 90°弯头 | φ720*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 18 | 90°弯头 | φ630*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 21 | 30日历日 |  |
| 19 | 90°弯头 | φ530*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 20 | 90°弯头 | φ426*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 20 | 30日历日 |  |
| 21 | 90°弯头 | φ377*10 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 22 | 90°弯头 | φ325*8 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 65 | 30日历日 |  |
| 23 | 90°弯头 | φ273*7 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 32 | 30日历日 |  |
| 24 | 90°弯头 | φ219*7 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 11 | 30日历日 |  |
| 25 | 90°弯头 | φ159*6 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 8 | 30日历日 |  |
| 26 | 90°弯头 | φ108*6 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 27 | 90°弯头 | φ89*5 90EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 8 | 30日历日 |  |
| 28 | 45°弯头 | φ820*12 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 29 | 45°弯头 | φ630*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 12 | 30日历日 |  |
| 30 | 45°弯头 | φ720*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 31 | 45°弯头 | φ530*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 32 | 45°弯头 | φ426*10 45EL | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 11 | 30日历日 |  |
| 33 | 异径焊接三通 | φ920*920*820*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 34 | 异径焊接三通 | φ1220*1220*820*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 6 | 30日历日 |  |
| 35 | 异径焊接三通 | φ1220*1220*920*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 36 | 异径焊接三通 | φ1020*1020*720*12 WTR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 37 | 异径三通 | φ630*630*426 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 38 | 异径三通 | φ630*630*325 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 39 | 异径三通 | φ630*630*273 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 40 | 异径三通 | φ530*530*325 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 3 | 30日历日 |  |
| 41 | 异径三通 | φ325*325*159 TR | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 42 | 正三通 | φ1220*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 9 | 30日历日 |  |
| 43 | 正三通 | φ1020*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 44 | 正三通 | φ820*12 WTS | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 45 | 偏心异径管 | φ1220*920*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 46 | 偏心异径管 | φ1220*820*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 47 | 偏心异径管 | φ1020*720*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 48 | 偏心异径管 | φ820*630*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 49 | 偏心异径管 | φ820*530*12 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 50 | 偏心异径管 | φ630*426 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 51 | 偏心异径管 | φ630*530 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 52 | 偏心异径管 | φ530*426 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 53 | 偏心异径管 | φ325*273 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 4 | 30日历日 |  |
| 54 | 偏心异径管 | φ530*325 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 55 | 偏心异径管 | φ377*273 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 2 | 30日历日 |  |
| 56 | 偏心异径管 | φ325*219 RE | 20# GB/T12459-2017 | 个 | 1 | 30日历日 |  |
| 57 | 板式平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 900-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 4 | 30日历日 |  |
| 58 | 板式平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 800-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 8 | 30日历日 |  |
| 59 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 300-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 24 | 30日历日 |  |
| 60 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 700-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 8 | 30日历日 |  |
| 61 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 250-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 12 | 30日历日 |  |
| 62 | 带颈平焊法兰 | HG/T20592 法兰 PL 200-10 RF 20# | HG/T20592-2009 | 片 | 6 | 30日历日 |  |

★三、技术性能指标

3.1螺旋焊管的性能及尺寸都应满足GB/T 3091-2025中的相应要求；

3.2螺旋焊管和无缝管单根长度12000mm；

3.3螺旋焊管性能应满足GB/T 3091-2025中的相应要求；

3.4无缝管性能及尺寸都应满足GB/T 8163-2018中的相应要求；

3.5本次采购的管件（弯头、三通、异径管），应满足GB/T 12459-2017中的相应要求。

★四、检验考核要求

4.1卖方需提供全部材料的质量证明书，且符合GB/T 2102-2022的规定；

4.2管道、管件的包装、标志都应符合相关标准的规定；

4.3材料到货后，买方会对材料的材质、尺寸等进行检验，卖方应自负费用派遣代表参加检验。若卖方未按买方通知到场参加检验，则检验可正常进行，卖方应接受对合同材料的检验结果。

第六章  参选文件格式

目  录

一、报价函部分

（一）报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）承诺

（三）业绩资料

（四）其他资料

一、报价函部分

（项目名称）

参 选 文 件

报价函部分

参选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

- 报价函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）低价风险担保提交承诺书

（一）报价函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件的全部内容，对参选文件中响应比选文件商务、技术评审要求的参选货物，愿意以下列方式进行报价：

方式一：参选报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 	   ；

委托代理人为：        ，交货期符合比选文件的要求，交货地点符合比选文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求。

3. 我方承诺响应比选文件规定的参选有效期，在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

4. 随同本参选函提交参选保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。参选保证金有效期与参选有效期一致，在此期间，若我方违反招参选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，参选保证金的受益人为比选人。

5. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“参选人须知”第 1.4.3 项和第9.2款规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7.    。

参  选  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 参选货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 参选总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

参  选  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系           （参选人名称）的法定代表人，现委托          （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改          （项目名称）          参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年      月      日

注：1、法定代表人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （四）参选报价合理性说明（如有）

（注：参选报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。参选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

二、资格审查部分

（项目名称）

参 选 文 件

资格审查部分

参选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）信誉要求

（三）业绩资料

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年         月         日

经营期限：

姓名：               性别：      年龄：      职务：

系                                                     （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

参选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人          （姓名）系          （参选人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）       参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                        	（盖单位法人章）

法定代表人：                       		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1、法定代表人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）承诺

（比选人名称）：

我公司        （参选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的参选，自愿作出以下承诺：

1、参选截止日参选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

2、本参选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，参选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与参选保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司不存在第二章“参选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

4、我公司的参选文件符合第二章“参选人须知”第 1.3.1 项的规定。

5、我公司的参选文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，参选文件中没有贵单位不能接受的条件。

6、我公司提供的参选货物的质量保证期时长，以及质量保证期内服务内容均满足比选文件的要求。

7、我公司提供的货物和服务完全满足比选文件第五章供货要求中的所有要求。中选后，比选人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合比选文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中选，比选人有权采取取消中选资格、不予退还参选保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。

参  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（三）业绩资料

（四）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件。

2.供货要求响应承诺